ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

від 20.05.2026 №359

Порядок

роботи робочої групи  з підготовки оцінки потенціалу енергоефективності 
АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

- Загальні положення

1.  Цей Порядок розроблений на основі Методики оцінки потенціалу енергоефективності газотранспортної системи, системи передачі електричної енергії, газорозподільної системи, системи розподілу електричної енергії, затвердженої Наказом Міністерства енергетики України від 07 жовтня 2025 року № 404 (далі – Методика).

2. Цей Порядок встановлює вимоги до організації підготовки оцінки потенціалу енергоефективності АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – оцінка потенціалу енергоефективності), яка проводиться робочою групою  з підготовки оцінки потенціалу енергоефективності АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – робоча група). Підготовка оцінки  потенціалу енергоефективності складається з таких етапів:

1) збір даних;

2) аналіз зібраних даних;

3) розроблення оцінки потенціалу енергоефективності та її затвердження.

- Метою оцінки потенціалу енергоефективності є планування найбільш економічно ефективних заходів з підвищення енергоефективності АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), що зменшують обсяг використання енергетичних ресурсів при розподілі електричної енергії та дозволяють досягти цільових показників зменшення використання енергетичних ресурсів при розподілі електричної енергії.

- При проведенні оцінки потенціалу енергоефективності та  формуванні інвестиційних програм необхідно надавати перевагу економічно доцільним енергоефективним заходам, які зменшують попит на енергію.

- З метою обґрунтованого прийняття рішень щодо вибору енергоефективних заходів, необхідно керуватися чітко визначеними критеріями економічної доцільності, які включають:

- вартісну ефективність - співвідношення витрат на реалізацію заходу та очікуваної економії енергії, що виражається у вартості за одиницю зекономленої енергії (наприклад, грн/кВт·год);

- рівень окупності інвестицій - період, за який інвестиції в енергоефективний захід окупаються за рахунок зниження витрат на енергію;

- технічну здійсненність - відповідність технічних рішень, що пропонуються, існуючій інфраструктурі та можливостям її модернізації;

- економічний ефект - загальний вплив заходу на економіку Товариства, включаючи довгострокові вигоди від зниження витрат на енергію, підвищення надійності системи та зменшення експлуатаційних витрат.

- Оцінка потенціалу енергоефективності є інструментом довгострокового планування підвищення енергоефективності електричних мереж.

- Оцінка потенціалу енергоефективності розробляється робочою групою  з підготовки оцінки потенціалу енергоефективності електричних мереж на основі комплексного аналізу існуючого стану енергоефективності та необхідних заходів для підвищення енергоефективності.

- Розроблення оцінки потенціалу енергоефективності проводиться з дотриманням вимог Методики.

9. Оцінка потенціалу енергоефективності розробляється на період 5 років.

Розроблення наступної оцінки енергоефективності розпочинається не пізніше ніж за 20 місяців до дня завершення періоду дії чинної оцінки.

- Збір даних

- Етап збору даних здійснюється з метою накопичення необхідної для розроблення оцінки потенціалу енергоефективності інформації у достатньому обсязі та належної якості.

- Збір даних здійснюється шляхом складення робочою групою переліку необхідних даних, визначення джерел їх отримання, призначення відповідальних (зі складу робочої групи) за отримання даних, зазначених в переліку, та направлення запитів.

- За результатами етапу збору внутрішніх та вихідних даних має бути забезпечено збір інформації щодо:

- стратегічних документів загальнодержавного рівня, зокрема, Енергетичної стратегії України, Національного плану дій з енергоефективності, Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні та Плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні, які безпосередньо або опосередковано стосуються питань енергоефективності в системі розподілу електричної енергії;

- сценаріїв розвитку економіки (базовий, оптимістичний та песимістичний);

- структури споживання електроенергії та її розвитку;

- розвитку та інтеграції енергетичних ринків;

- плану розвитку  системи розподілу електричної енергії;

- проєктів з розвитку генеруючих потужностей електроенергії, які реалізуються або заплановані до реалізації;

- діючих цін/тарифів на електричну енергію та прогнозів щодо їх змін;

- планів щодо виводу генеруючих потужностей електроенергії з експлуатації (консервація, демонтаж);

- планів (прогнозів) щодо застосування заходів управління попитом;

- проєктів з розвитку  системи розподілу електричної енергії, які реалізуються або заплановані до реалізації;

- потреб щодо резервів для забезпечення операційної безпеки  системи розподілу електричної енергії;

- власних припущень (оцінок) щодо можливих змін прогнозних балансів потужності та електричної енергії ОЕС України;

- планів та заходів, які будуть розроблені щодо відновлення функціонування ОЕС України з дня завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації відповідних територій;

- зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних чинників, які є визначальними для розвитку електроенергетичного сектору;

- іншої інформації, яка необхідна для аналізу даних і розроблення оцінки потенціалу енергоефективності.

- Зібрані дані зберігаються у машиночитному форматі протягом всього періоду дії оцінки потенціалу енергоефективності та використовуються для розроблення наступних оцінок потенціалу енергоефективності.

- Аналіз зібраних даних

- Етап аналізу зібраних даних здійснюється з метою опрацювання та систематизації зібраних внутрішніх та вихідних даних, проведення відповідних розрахунків, їх інтерпретації та формування висновків щодо необхідних заходів з підвищення енергоефективності.

- Аналіз зібраних даних здійснюється шляхом:

- аналізу рівня реалізації підходу з надання переваги енергоефективності, що визначений в розділі II Методики, при складанні планів розвитку та інвестиційних Товариства;

- аналізу завершених, поточних і запланованих інвестиційних програм і проєктів (у тому числі за участі міжнародних фінансових організацій), направлених на підвищення енергоефективності Товариства;

- аналізу поточного рівня технологічних втрат/витрат та інших факторів, що впливають на енергоефективність Товариства та причин їх виникнення;

- аналізу обмежень для реалізації заходів з підвищення енергоефективності Товариства;

- Swot-аналізу підвищення енергоефективності Товариства, форма якого наведена у додатку 1 до Методики (далі - Swot-аналіз);

- аналізу витрат і вигід для вибору найбільш економічно ефективних заходів підвищення енергоефективності Товариства;

- інших видів аналізу (за потреби).

- Робочою групою додатково здійснюється аналіз зібраних даних щодо показників енергоефективності діяльності керування навантаженням і забезпечення оперативної сумісності, а також доступу до мереж для споживачів (у тому числі активних споживачів) електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії, та/або споживачів (у тому числі активних споживачів), які встановили установки зберігання енергії.

- При аналізі рівня реалізації підходу з надання переваги енергоефективності при складанні планів розвитку та інвестиційних програм Товариства зазначається рівень виконання даного підходу («повний», «частковий», «відсутній») з посиланням на відповідні заходи з підвищення енергоефективності в даних документах. У разі повної або часткової відсутності виконання вказаного підходу, вказуються причини та фактори, що зумовили повне або часткове невиконання та надаються пропозиції заходів, які необхідні для повного виконання вказаного підходу.

- При аналізі завершених, поточних і запланованих інвестиційних програм і проєктів (у тому числі за участі міжнародних фінансових організацій), враховуються вартісні показники, що виражаються у мільйонах гривень (за потреби - додатково в тисячах євро) з урахуванням чинних на відповідний період цін/тарифів на електроенергію. При розрахунках відповідних показників вартості у майбутньому враховуються прогнози змін цін/тарифів на електроенергію.

- При аналізі поточного рівня технологічних втрат/витрат та інших факторів, що впливають на енергоефективність, враховуються показники втрат/витрат при розподілі електричної енергії та споживання електроенергії, що приводяться до МВт·год. Розрахунки втрат/витрат електричної енергії проводяться, враховуючи, що розрахунки втрат/витрат електричної енергії при розподілі здійснюються у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання;

- Під час аналізу обмежень для реалізації заходів з підвищення енергоефективності Товариства визначаються:

- нормативні та правові обмеження на державному та місцевому рівнях;

- фінансові обмеження та спроможності Товариства;

- людські обмеження та спроможності Товариства;

- матеріально-технічні та ринкові обмеження Товариства.

- Аналітичний метод Swot-аналізу, використовується для оцінювання внутрішніх (сильні та слабкі сторони) і зовнішніх факторів (можливості та загрози) впливу на підвищення енергоефективності Товариства де:

- сильні сторони - наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси Товариства, які можуть бути використані для підвищення енергоефективності;

- слабкі сторони - наявні внутрішні негативні фактори Товариства, усунення яких сприятиме підвищенню енергоефективності;

- можливості - наявні або найбільш ймовірні позитивні фактори зовнішнього впливу, які можна використати Товариством для підвищення енергоефективності;

- загрози - наявні або найбільш ймовірні негативні фактори зовнішнього впливу, усунення яких сприятиме підвищенню енергоефективності.

- При аналізі витрат/вигід для вибору найбільш економічно ефективних заходів підвищення енергоефективності враховуються всі доступні технології і ресурси, які спрямовані на зменшення використання енергетичних ресурсів. При цьому враховуються категорії пріоритетних заходів для Товариства, що визначені в Методиці.

Категорії пріоритетних заходів в оцінці енергоефективності повинні бути направлені на:

- зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії;

- впровадження систем управління попитом (demand response management);

- впровадження систем інтелектуального обліку електроенергії;

- впровадження елементів «розумних мереж» з урахуванням положень Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні та Плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні;

- підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, автоматизації та підвищення рівня середньої напруги;

- підвищення енергоефективності при керуванні навантаженнями і забезпеченні оперативної сумісності;

- інтеграцію до системи розподілу розподіленої генерації, у тому числі виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії та установок із зберігання електроенергії;

- полегшення доступу до системи розподілу для кінцевих споживачів (наприклад, побутових споживачів).

- За результатами виконаного аналізу зібраних даних робочою групою формуються висновки, здійснюється ранжування та визначення пріоритетних заходів з підвищення енергоефективності.

- Розроблення Оцінки та її затвердження

- Етап розроблення проєкту оцінки потенціалу енергоефективності здійснюється робочою групою з метою формування оцінки потенціалу енергоефективності та формування каталогу проєктів з підвищення енергоефективності з графіком їх реалізації та фінансовим планом.

- Проєкт оцінки потенціалу енергоефективності містить:

- інформацію про стан енергоефективності Товариства;

- проєкти з підвищення енергоефективності;

- очікувані результати;

- організацію виконання та фінансування проєктів з підвищення енергоефективності.

- Оцінка потенціалу енергоефективності складається відповідно до вимог розділу IV Методики.

- Проєкти з підвищення енергоефективності повинні передбачати капітальні вкладення у покращення енергетичних характеристик об’єктів електроенергетичної інфраструктури, створення та/або енергетичну модернізацію системи розподілу електричної енергії для підвищення енергоефективності (у тому числі розроблення прийнятних для фінансових установ попередніх техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проєктів).

- При розробленні проєктів з підвищення енергоефективності беруться до уваги категорії пріоритетних заходів, що визначені у цьому розділі. Кожен проєкт з підвищення енергоефективності повинен бути віднесений до відповідної категорії пріоритетних заходів.

- При розробленні проєктів з підвищення енергоефективності також беруться до уваги:

- поточний технічний стан об’єкта (системи) або групи об’єктів (систем);

- необхідність запровадження або вдосконалення систем автоматичного енергомоніторингу та управління енергоспоживанням на об’єктах;

- витрати на сертифікацію енергоефективності (за потреби), енергетичний аудит, техніко-економічне обґрунтування, проєктування;

- витрати на матеріали, обладнання, роботи та послуги, які необхідні для реалізації проєктів;

- витрати на майбутню експлуатацію та обслуговування об’єкта (системи) або групи об’єктів (систем).

- До основних очікуваних показників проєктів з підвищення енергоефективності відносяться:

- період реалізації проєкту;

- кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

- обсяг фінансування (капітальні витрати), виражений у мільйонах гривень (з урахуванням податку на додану вартість), додатково - у тисячах євро;

- загальний обсяг економії електричної енергії, виражений у МВт·год/рік;

- питомі капітальні витрати, виражені у грн/кВт·год, додатково - у євро/кВт·год.

- Питомі капітальні витрати проєкту з підвищення енергоефективності визначаються як відношення обсягу фінансування проєкту до загального обсягу річної економії електричної енергії, та виражаються у грн/кВт·год (євро/кВт·год).

- Детальний опис та очікувані техніко-економічні показники проєктів з підвищення енергоефективності наводяться у додатку до оцінки потенціалу енергоефективності «Каталог проєктів з підвищення енергоефективності» з метою їх представлення банкам, міжнародним фінансовим організаціям та потенційним інвесторам.

- Визначаються можливі шляхи та джерела фінансування проєктів з підвищення енергоефективності, визначаються потенційні партнери (у тому числі міжнародні фінансові організації), розробляються організаційні блок-схеми із зазначенням основних учасників, які забезпечують реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності та подальшу ефективну експлуатацію відповідних об’єктів (систем). Потреби у фінансових ресурсах для реалізації проєктів з підвищення енергоефективності виражаються у мільйонах гривень (додатково - у тисячах євро із зазначенням дати та офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України).

- Складається орієнтовний календарний план реалізації проєктів з підвищення енергоефективності на період 5 років. Календарний план визначає черговість і строк реалізації проєктів за категоріями та містить інформацію про річні обсяги реалізації таких проєктів.

- Визначаються кількісні та якісні показники очікуваних результатів від реалізації проєктів з підвищення енергоефективності на кінець відповідного періоду.

- За потреби, до проєкту оцінки потенціалу енергоефективності в якості додатків можуть долучатися інші документи та матеріали, які мають на меті уточнити та/або деталізувати інформацію, яка міститься в проєкті оцінки потенціалу енергоефективності.

- Зміст та форма оцінки потенціалу енергоефективності має повністю відповідати вимогам розділу IV Методики.

- Оцінка потенціалу енергоефективності, розроблена робочою групою відповідно до вимог цього Порядку та Методики, затверджується генеральним директором Товариства, та направляється до Держенергоефективності, Міненерго та НКРЕКП протягом 10 днів з дня її затвердження.

- Затверджена оцінка потенціалу енергоефективності оприлюднюється на офіційному вебсайті Товариства протягом 15 робочих днів з дня її затвердження.