Додаток 11

до Порядку організації проведення вимірів

електричного навантаження в режимний день

# ДОБОВИЙ    ГРАФІК

активного та реактивного навантаження ____________________________________________________

(найменування підприємства, відомча приналежність, галузь)

за “_____”____________________________________________

(число, місяць, рік)

## __________________________________________________________________________________

(адреса підприємства)

## Головний енергетик ___________________ Керівник підприємства ________________________

(ПІБ)                                                                                             (ПІБ)

№ телефона ____________________            Приймальна № телефона ____________________

| Рквт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qквар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 24 |  |  |
| Умовні позначення на графіку __________________________________________ Рквт __________________________________________ Qквар “_____”__________________________________20 _р. Керівник підприємства (П. І. Б.) (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Приєднана потужність трансформаторів _______________кВА 2.Приєднана потужність в/в двигунів____ кВт. 3. Приєднана потужність компенсувального устаткування __________________кВар. 4. Максимальне активне навантаження в години контролю максимуму ОЕС України Рмакс ___________ кВт. 5. Мінімальне активне навантаження Рмін ___________ кВт. 6. Споживання активної електроенергії за добу __________ кВтг. 7. Середньодобове активне навантаження Рсер__________кВт 8. Коефіцієнти заповнення добового графіку Кз. ранок _______ та Кз вечір_________ 9.Максимальне добове реактивне навантаження Qмакс______________ кВАр 10. Споживання реактивної електроенергії за добу_______________ кВАр год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо складання добового графіка електричних навантажень

- Графіки добових навантажень складаються два рази на рік за даними вимірів за характерний зимовий та літній дні.

- Записи показань розрахункових приладів обліку  проводяться кожну годину протягом доби і записуються до протоколів .

- При знятті графіків навантажень і оформленні результатів вимірів необхідно враховувати надані в формах пояснення.

- За результатами вимірів, згідно даних протоколів, складаються два графіка активного та реактивного навантаження, відповідно активного – за даними сумарного активного навантаження по підприємству, реактивного – за даними сумарного споживання реактивної потужності з мереж енергокомпанії (за необхідності можливе застосування різних масштабів при кресленні графіків активних і реактивних навантажень).

- Середньодобове активне навантаження (Рсер) визначається як частка від ділення добового споживання активної електричної енергії у режимний день на 24 години  за формулою :

Рсер.  = Адоб./  24

де Адоб.  -  добове споживання  активної ел.енергії у режимний день.

6. Коефіцієнти заповнення добового графіка (КЗ) для періодів контролю  ранкового та вечірнього максимуму енергосистеми, визначаються як частка від ділення середньодобового активного навантаження на величину максимального активного навантаження у відповідному періоді контролю,  за формулами

( з точністю до  тисячних ):

Кз.р. = Рсер. / Рмах.р.,       Кз.в. = Рсер. /Рмах.в.

де Рмах.р., Рмах.в.   – максимальне активне навантаження у  відповідному періоді контролю.

7. У разі, якщо субспоживач з приєднаною потужністю електроустановок

150 кВА та більше не має окремого договору на постачання електроенергії з електропостачальною організацією і його електропостачання враховується розрахунковим обліком електроенергії основного споживача, режимні виміри електронавантажень проводить основний споживач. При цьому, в протоколах вимірів основний споживач показує електронавантаження власного виробництва і навантаження кожного субспоживача окремо, вказуючи номер лічильника і номер ТП.  Графіки навантажень складаються окремо.

При наявності самостійного договору  субспоживача режимні виміри проводяться  спільно, протоколи  та графіки складаються окремо.

8. За наявності у споживачів(субспоживачів ) територіально відокремлених об’єктів,  не зв’язаних спільною внутрішньою електромережею, результати вимірів  електричного навантаження оформлюються  щодо кожного об’єкту в окремих протоколах вимірів та графіках.