Додаток 12

до Порядку організації проведення вимірів

електричного навантаження в режимний день

Код підприємства по режимному виміру

### ВІДОМІСТЬ
потужностей компенсувальних установок споживачів

| Найменування підприємства |  |  | _________________________________________________________ _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса |  |  | _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| N з/п | Назва установок | Номінальна потужність |  |  |  |  | Потужність КУ, що увімкнено в ранковий максимум режимного дня грудня 20__ | Примітка |  |
|  |  | Встановлена на 01.01.20___ |  | Введена в роботу в 20_ р. | Демонтована в 20__ р. | Встановлена на 31.12.20__р. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Конденсаторні установки до 1000 В, кВАр в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З автоматичним регулюванням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конденсаторні установки вище 1000 В, кВАр в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З автоматичним регулюванням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Синхронні двигуни, кВт в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) вище 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пристрої КРП, зблоковані з технологічним обладнанням (індукційними печами та ін.), кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вказівки до заповнення відомості: 1. У графах 3 та 6 зазначається вся встановлена потужність компенсувальних установок, в т. ч. і установок, відключених від електромереж на період ремонту, відключених і опломбованих у разі зміни режиму роботи обладнання (дані щодо відключеної потужності зазначаються в графі 8).

2. При заповненні графи 7: а) для визначення потужності батарей статичних конденсаторів (далі - БСК), що увімкнено в ранковий максимум зимового режимного дня  звітного року, необхідно виконати заміри струму приєднань БСК і за величиною струму обчислити їх увімкнену потужність;

б) потужність синхронних двигунів визначається як сума потужностей (Р кВт) усіх увімкнених двигунів в години ранкового максимуму режимного дня (потужність синхронних двигунів, що не працюють через пошкодження або знаходяться в резерві, в цьому випадку не враховується); в) для підприємств, у яких навантаження вечірнього максимуму вище навантаження ранкового максимуму, величини потужності компенсувальної установки надаються для вечірнього максимуму.

Введення компенсувальних установок в 20__  р.:

| N з/п |  | Тип компенсувальної установки | Номінальна потужність установки | В т. ч. з автоматичним регулюванням |  | Напруга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВАр | кВАр |  | кВ |  |  |  |  |
|  | Характеристика обліку реактивної електроенергії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 | Кількість точок розрахункового обліку електроенергії в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість точок, обладнаних обліком споживання реактивної електроенергії з мереж ОСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кількість точок, обладнаних обліком генерації реактивної електроенергії в мережу ОСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технічні характеристики обліку реактивної електроенергії. Облік здійснюється: · індукційними лічильниками в ____________ точках · електронними лічильниками в ____________ точках · автоматизованими системами обліку в ____________ точках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тип електронного обліку : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технічні функції електронного обліку |  |  |  |  |  |  | Так | Ні |  |
| 3.1. | Можливість зонного (погодинного ) обліку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Можливість двонаправленного обліку реактивної потужності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Наявність локального устаткування збору і обробки даних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заходи, які плануються для зниження перетікання реактивної потужності та удосконалення систем обліку електроенергії:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Очікуване введення компенсувальних установок:

|  | Потужність компенсувальних установок, кВАр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у монтажі, на складі | договір на постачання | планується постачання |
| 20 _ р. |  |  |  |
| 20 _ р. |  |  |  |
| 20 _ р. |  |  |  |

Наявність на підприємстві батарей статичних конденсаторів, які обладнані пристроями автоматичного регулювання  що  потребують  проведення  ремонтно-налагоджувальних робіт.

| ____________________________ |  | Установок | ___________________ |  | кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний енергетик | ______________________________________________________________ |  |  |  |  |
| (особа, відповідальна за електрогосподарство) | (П. І. Б.) |  |  | (підпис) |  |